EDITAL Nº 3488/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS.

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 06/12/2023 - 08 h

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 19/12/2023 – 07:30 h

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/12/2023 – 07:30 h

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 19/12/2023 – 08:15 h

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, no seguinte endereço eletrônico: www.pregaoonlinebanrisul.com.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

TEMPO DE DISPUTA: 10 minutos acrescido do tempo aleatório, determinado pelo sistema.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo 60 dias

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por item

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme item 8 deste Edital

Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2023.

RUDINEI DIAS MORALES,

Pregoeiro.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 1709/2005, para Registro de Preços, visando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, conforme especificações descritas no ANEXO I, o qual passa a ser parte integrante do presente Edital, devendo ser observadas as seguintes disposições:

1 – DO OBJETO:

1.1	O objeto do presente processo licitatório visa selecionar propostas para comporem a Ata de Registro de Preços para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descrição e quantidades estimadas do Anexo I, parte integrante deste Edital.

1.2	 Os preços unitários serão registrados neste processo e terão validade pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, para posterior aquisição conforme necessidade desta Prefeitura.

1.3	 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a Contratante poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, Inc, II, letra d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso da Contratada, que no caso de aprovado pela Administração deverá se constituir em documento que será juntado aos autos do processo.

1.4	 Nos termos do art. 15, §4º da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Caçapava do Sul não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objeto da Ata, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

1.5	Considerando a pouca participação de microempresas e empresas de pequeno porte em licitações anteriormente realizadas e a evidência de prejuízos à Administração Pública Municipal para aplicar o disposto nos arts. 47 e 48 da LC – 123/06 (com redação da LC – 147/14), a presente licitação não contemplará o tratamento diferenciado e simplificado de que tratam esses dispositivos, visando a ampla concorrência. Aplica-se, no entanto, os demais benefícios dispostos neste Edital para as ME e EPP.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:

Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que estiverem credenciadas junto ao Portal de Compras Banrisul.

3. CREDENCIAMENTO:

3.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema.

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC, para imediato bloqueio de acesso.

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

4.1 – Antes do início da sessão de disputa deverá ser anexada ao sistema, os seguintes documentos, sob pena de inabilitação:

- Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores.

c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) Prova de Regularidade para com as Fazendas Municipal, Estadual, Federal/Dívida da União, sendo a Municipal do local da Sede do Licitante.  As Certidões Municipais que não constarem o prazo de validade, somente serão consideradas, se expedidas dentro de trinta (30) dias de antecedência da abertura das Propostas;

e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Prova de Regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);

g) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da Pessoa Jurídica. As Certidões que não constarem o prazo de validade, somente serão consideradas, se expedidas dentro de noventa (90) dias de antecedência da abertura das Propostas;

h) Alvará Sanitário da Empresa Licitante, em vigor, expedida pelos órgãos de vigilância sanitária competente, Estadual ou Municipal;

i) Autorização de Funcionamento da Empresa Licitante (AFE), expedido pela ANVISA.

j) Comprovação de Registro do produto junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, exceto os itens que encontram-se isentos de registro.

OBS.: Considerando a grande quantidade de itens que compõe a presente licitação, o registro do produto junto à ANVISA será exigido somente do vencedor, o qual deverá encaminhar após o encerramento da disputa, juntamente com a proposta final atualizada.

k) DECLARAÇÃO da proponente de que não foi declarada INIDÔNEA por nenhum órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo Anexo II).

l) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo Anexo III.

m) Declaração que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista da Entidade Contratante (Anexo IV).

n) Declaração firmada por Contador, Técnico Contábil ou Representante Legal da Empresa, de que a licitante é beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), quando se enquadrar nesta condição e pretender se utilizar dos benefícios da Lei.

5. HABILITAÇÃO:

5.1. Os Licitantes deverão anexar no sistema a documentação referente ao Item 4 do Edital antes do início da disputa.

5.2. Após a sessão de disputa o pregoeiro irá analisar a documentação dos Licitantes detentores dos melhores lances, para fins de habilitação.

- OBSERVAÇÃO: Caso os documentos anexados ao sistema não contenham assinatura digital/eletrônica por parte do representante legal da Licitante vencedora deverá no prazo de até 2 (dois) dias, encaminhar a documentação original, bem como a proposta devidamente assinada.

5.3. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

6. PROPOSTA:

6.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

6.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3. A Proposta de Preços, a qual deverá ser anexada ao sistema deverá consignar expressamente, o valor unitário do item ofertado, em moeda nacional (R$), indicando também a marca do produto ofertado. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço dos materiais.

OBSERVAÇÃO: A Empresa poderá elaborar uma única proposta que contemple todos os itens os quais deseja participar e anexar o mesmo documento nos respectivos lotes, sem a necessidade de elaborar uma proposta para cada item.

6.4. O valor unitário de cada item será considerado para a fase de lances.

6.5 A validade da proposta será de no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

6.6. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.

6.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores unitários de cada item constante nos preços ofertados, devendo o preço constar no máximo quatro casas decimais após a vírgula.

6.8. Prazo de entrega dos materiais, não superior a 10 (dez) dias após a convocação.

#### 7 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

7.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o Termo de Referência – Anexo I, deste Edital.

7.2. Incumbirá aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão.

7.3. Os Licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

7.4 Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

7.4.1 Constatada a existência de proposta(s) inexequível(eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

7.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

7.6. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, deverão oferecer lances sucessivos, com valores inferiores ao seu último lance registrado no sistema.

7.7. O registro de dois ou mais lances com mesmo valor, prevalecerá o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

7.8. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do lance, conforme item 7.3 acima.

7.9. A etapa de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
Caso não haja novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
Poderá haver reinício da etapa de envio de lances, mediante justificativa, quando a sessão pública foi encerrada sem as prorrogações automáticas pelo sistema, em prol da consecução do melhor preço.

7.9.1. A sessão pública do Pregão só estará concluída após declarado o vencedor do certame e encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

7.10. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação.

7.11. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

7.12. Caso haja desconexão do sistema para o Pregoeiro, na etapa de lances, e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível a retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão considerados válidos.

7.13. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.

7.14. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

7.15. Caso o representante legal da Licitante vencedora não possua assinatura digital/eletrônica, deverá no prazo de até 2 (dois) dias, encaminhar a documentação original, bem como a proposta devidamente assinada, no seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

Rua Benjamin Constant, 686 – CEP 96.570-000

Setor de Licitações

7.16. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo cinquenta por cento (50%) quando da entrega dos materiais e o restante no prazo de trinta (30) dias. Ocorrendo atraso no pagamento em prazo superior a 30 (trinta) dias, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata.

8.2. Para o caso de faturas incorretas, o Município terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à licitante vencedora, passando a contar novo prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a entrega da nova NOTA FISCAL/FATURA.

8.3. Não serão considerados, para efeitos de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.

8.4. Para as despesas decorrentes da presente Licitação serão utilizados recursos através das respectivas Dotações Orçamentárias.

8.5. Quando da realização dos pagamentos serão processadas as retenções de tributos, conforme disposto na Instrução Normativa RFB nº 1234/2012.

9. PENALIDADES:

9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame após a sessão de disputa: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total a que teria direito a contratação;

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, acrescida de multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso relativo a não entrega dos produtos, a contar da convocação e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

§1º As multas acima previstas dobrarão em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado da Fatura, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor que venham a ser causados ao erário público e/ou rescisão.

§2º A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado a seu favor, podendo o Município convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação.

9.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

- - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis, antes da data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

10.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao vencedor.

10.4. Não serão aceitos como recursos as alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

10.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Setor de Licitações.

10.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

- - DISPOSIÇÕES GERAIS:

11.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail licitacao@cacapava.rs.gov.br ou licitacao2@cacapava.rs.gov.br, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública ou através do Fone (55) 3281 2463, ramal 213.

11.2. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

11.3. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

11.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

11.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado.

11.7. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

11.8. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

11.9. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve do Município todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

11.10. O Termo de Referência (Anexo I), a Declaração de Idoneidade (Anexo II), Declaração de que não emprega menor (Anexo III), Declaração que não possui Servidor na Entidade Contratante (Anexo IV) e Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo V) são partes integrantes deste Edital.

Caçapava do Sul, 20 de novembro de 2023.

GIOVANI AMESTOY DA SILVA,

Prefeito.

ANEXO I

EDITAL Nº 3486/2023

PREGÃO Nº 50/2023

## TERMO DE REFERÊNCIA

Início da Sessão de Disputa: Dia .................... – 08:30 horas

Local: Setor de Licitações - Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul – e-mail: licitacao@cacapava.rs.gov.br ou licitacao2@cacapava.rs.gov.br

- OBJETO:

O presente termo tem por objeto quantificar, especificar e definir algumas condições para REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS, dentro das seguintes especificações e características:

| Item | Descrição | Un. | Quant. | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acebrofilina 50mg/5ml xarope – Frasco 120 ml | UN | 2.000 |  |
| 2 | Ácido acetilsalicílico 100mg | CP | 500.000 |  |
| 3 | Ácido folico 5mg | CP | 15.000 |  |
| 4 | Aciclovir 200mg | CP | 5.000 |  |
| 5 | Albendazol 400mg | CP | 3.000 |  |
| 6 | Albendazol 40mg/ml suspensão – Frasco 10 ml | FR | 2.000 |  |
| 7 | Alendronato de sódio 70mg | CP | 6.000 |  |
| 8 | Alopurinol 300mg | CP | 8.000 |  |
| 9 | Amiodarona 200mg | CP | 100.000 |  |
| 10 | Anlodipino 10mg | CP | 100.000 |  |
| 11 | Atenolol 50mg | CP | 80.000 |  |
| 12 | Budesonida 32 mcg 120 doses – Spray nasal | FR | 600 |  |
| 13 | Budesonida 50mcg 120 doses – Spray nasal | FR | 600 |  |
| 14 | Captopril 25mg | CP | 250.000 |  |
| 15 | Carbonato de cálcio 500mg | CP | 60.000 |  |
| 16 | Carbonato de cálcio 500mg + vitamina d 200ui | CP | 80.000 |  |
| 17 | Carvedilol 12,5 mg | UN | 40.000 |  |
| 18 | Carvedilol 6,25mg | CP | 40.000 |  |
| 19 | Cetoconazol 200mg | CP | 10.000 |  |
| 20 | Cetoconazol 20 mg/g (2%) xampu frasco 100 ml | UN | 500 |  |
| 21 | Cloreto de sódio 9mg/ml (0,9%) solução nasal – Frasco de 50 ml | FR | 500 |  |
| 22 | Dexametasona 1mg/g creme – Bisnaga de 10 gramas | BIS | 5.000 |  |
| 23 | Digoxina 0,25mg | CP | 50.000 |  |
| 24 | Doxazosina 2mg | CP | 120.000 |  |
| 25 | Enalapril 10mg | CP | 80.000 |  |
| 26 | Escopolamina 10mg | CP | 6.000 |  |
| 27 | Espironolactona 25mg | CP | 100.000 |  |
| 28 | Estrógenos conjugados 0,625mg - drágea | CP | 10.000 |  |
| 29 | finasterida 5 mg | CP | 80.000 |  |
| 30 | Fluconazol150mg | CAP | 10.000 |  |
| 31 | Furosemida 40 mg (blister com 10, 20 ou 30 comprimidos) | CP | 150.000 |  |
| 32 | Glibenclamida 5 mg (blister com 10, 20 ou 30 comprimidos) | CP | 200.000 |  |
| 33 | Hidroclorotiazida 25mg | CP | 350.000 |  |
| 34 | Hidróxido de alumínio 35,6 + magnésio 37 mg – Frasco de 120ml | FR | 2.000 |  |
| 35 | Ibuprofeno 50 mg/ml suspensão oral frasco 30 ml | FR | 2.000 |  |
| 36 | Ibuprofeno 300mg | CP | 50.000 |  |
| 37 | Ibuprofeno 600mg | CP | 100.000 |  |
| 38 | Isossorbida 5mg sublingual | CP | 2.000 |  |
| 39 | Ivermectina 6mg | CP | 2.000 |  |
| 40 | Lactulose 667 mg/ml xarope - frasco 120 ml | UN | 1.000 |  |
| 41 | Levodopa 200mg + benzerazida 50mg | CP | 50.000 |  |
| 42 | Levodopa 250mg + carbidopa 25mg | CP | 20.000 |  |
| 43 | Levotiroxina 50mcg (blister com 10 ou 15 comprimidos) | CP | 50.000 |  |
| 44 | Levotiroxina 100mcg (blister com 10 ou 15 comprimidos) | CP | 35.000 |  |
| 45 | Levotiroxina 25mcg (blister com 10 ou 15 comprimidos) | CP | 50.000 |  |
| 46 | Loratadina 10 mg | CP | 20.000 |  |
| 47 | Loratadina 1 mg/ml xarope frasco 100 ml | FR | 700 |  |
| 48 | Losartana potassica 50mg | CP | 600.000 |  |
| 49 | Metformina 500mg | CP | 50.000 |  |
| 50 | Metformina 850mg | CP | 250.000 |  |
| 51 | Metildopa 250mg | CP | 200.000 |  |
| 52 | Metoclopramida 10mg | CP | 8.000 |  |
| 53 | Metoclopramida (cloridrato) 4 mg/ml solução oral frasco 10 ml | FR | 2.000 |  |
| 54 | Metoprolol 50mg, succinato | CP | 100.000 |  |
| 55 | Metoprolol 100mg, tartarato | CP | 200.000 |  |
| 56 | Miconazol (nitrato) 20 mg/g creme dermatológico 80 gramas | UN | 300 |  |
| 57 | Miconazol (nitrato) 2% 20 mg/g - creme vaginal 80 g + aplicador | BIS | 500 |  |
| 58 | Neomicina 5 mg + bacitracina 250 UI pomada 15 gramas | BIS | 4.000 |  |
| 59 | Nifedipino 10mg | CP | 80.000 |  |
| 60 | Nistatina 100.000 UI/ml suspensão oral frasco 30 ml | FR | 400 |  |
| 61 | Nistatina creme vaginal 25.000UI/g – Creme com aplicador – Bisnaga de 60 gramas | BIS | 800 |  |
| 62 | Omeprazol 20mg – embalagem máximo 28 cápsulas | CAP | 180.000 |  |
| 63 | Paracetamol 500mg | CP | 150.000 |  |
| 64 | Paracetamol 200 mg/ml solução oral frasco 15 ml | FR | 4.000 |  |
| 65 | Pasta d'agua (óxido de zinco) – Frasco de 100 gramas | FR | 200 |  |
| 66 | Permetrina 10 mg/g (1%) loção - frasco 60 ml | FR | 1.000 |  |
| 67 | Permetrina 50 mg/g (5%) loção - frasco 60 ml | FR | 500 |  |
| 68 | Prednisona 5mg | CP | 30.000 |  |
| 69 | Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/ml solução oral - frasco 60ml | FR | 50.000 |  |
| 70 | Prednisona 20mg comprimido fracionável | CP | 50.000 |  |
| 71 | Prometazina 25mg | CP | 50.000 |  |
| 72 | propatilniltrato 10g | CP | 50.000 |  |
| 73 | Propanolol 40mg | CP | 100.000 |  |
| 74 | Sais para reidratação oral cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de potássio, citrato de sódio di-hidratado – Envelope com aproximadamente 30 gramas | ENV | 100.000 |  |
| 75 | Salbutamol, sulfato 100mcg/dose | FR | 1.000 |  |
| 76 | Salbutamol 2mg/5ml xarope – Frasco de 120 ml | FR | 300 |  |
| 77 | Sinvastatina 20mg | CP | 200.000 |  |
| 78 | Sulfato ferroso 40mg | CP | 50.000 |  |
| 79 | Sulfato ferroso 125mg/ml | FR | 2.000 |  |
| 80 | Timolol (maleato) 2,5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica frasco 10 ml | FR | 1.000 |  |
| 81 | Varfarina 5mg | CP | 5.000 |  |
| 82 | Verapamil 80mg | CP | 120.000 |  |
| 83 | Vitaminas A 50.000 UI (retinol)+D 10.000 UI/ml(colecalferol) solução oral | UN | 1.000 |  |
| 84 | Guaco (mikania glomerata) xarope 100 ml | FR | 1.000 |  |
| 85 | Ácido valpróico ou valproato de sodio 250mg | CP | 40.000 |  |
| 86 | Ácido valpróico ou valproato de sódio 500mg | CP | 60.000 |  |
| 87 | Ácido valproico 250mg/ml – Frasco de 100 ml | FR | 1.000 |  |
| 88 | Amitriptilina (cloridrato) 25 mg comprimido | CP | 120.000 |  |
| 89 | Amoxicilina 500mg + clavulanato de potássio 125mg | CAP | 50.000 |  |
| 90 | Amoxicilina 500mg | CAP | 35.000 |  |
| 91 | Amoxicilina 250mg/5ml – Frasco de 60 ml | FR | 1.000 |  |
| 92 | Azitromicina 500mg | CP | 20.000 |  |
| 93 | Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral + diluente (volume após reconstituição 15 ml) | UN | 1.000 |  |
| 94 | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI com 4 ml + diluente | FR | 1.000 |  |
| 95 | Biperideno 2mg | CP | 100.000 |  |
| 96 | Carbamazepina 200mg | CP | 200.000 |  |
| 97 | Carbamazepina 20mg/ml – Frasco de 100 ml | FR | 300 |  |
| 98 | Carbonato de lítio 300mg | CP | 30.000 |  |
| 99 | Cefalexina 500mg | CP | 15.000 |  |
| 100 | Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral frasco 100 ml | FR | 300 |  |
| 101 | Ceftriaxona 500mg pó para solução injetável intramuscular | UN | 1.000 |  |
| 102 | Ciprofloxacino 500mg | CP | 20.000 |  |
| 103 | Clomipramina 25mg | CP | 20.000 |  |
| 104 | Clonazepam 2,5 mg/ml - frasco 20 ml | FR | 4.000 |  |
| 105 | Clorpromazina 100mg | CP | 150.000 |  |
| 106 | Clorpromazina 25mg | CP | 10.000 |  |
| 107 | Clorpromazina 40mg/ml gotas Solução oral – Frasco de 20ml | FR | 200 |  |
| 108 | Codeína 30mg + paracetamol 500mg | UN | 50.000 |  |
| 109 | Diazepam 10mg | CP | 80.000 |  |
| 110 | Fenitoina 100mg cp | UN | 35.000 |  |
| 111 | Fenobarbital 100mg | CP | 40.000 |  |
| 112 | Fenobarbital 40mg/ml solução oral gotas – Frasco de 20ml | FR | 300 |  |
| 113 | Fluoxetina 20mg | CAP | 120.000 |  |
| 114 | Haloperidol decanoato injetável 70,52mg/ml | AMP | 5.000 |  |
| 115 | Haloperidol 5mg | CP | 30.000 |  |
| 116 | Haloperidol 2mg/ml - frasco 20ml | FR | 500 |  |
| 117 | Imipramina 10mg | CAP | 15.000 |  |
| 118 | Imipramina 25mg | CAP | 30.000 |  |
| 119 | Metronidazol susp. 40mg/5ml (benzoilmetronidazol) – frasco 100 ml | FR | 200 |  |
| 120 | Metronidazol 100 mg/ml creme vaginal tubo + aplicadores | UN | 400 |  |
| 121 | Nitrofurantoína 100mg | CAP | 20.000 |  |
| 122 | Rifamicina SV sódica spray tópico – Frasco de 20 ml | FR | 1.000 |  |
| 123 | RISPERIDONA 2 mg | UN | 120.000 |  |
| 124 | Risperidona 1mgl/ml - frasco 30ml | UN | 1.000 |  |
| 125 | Sulfadiazina de prata 1% creme - Bisnaga de 50 gramas | BIS | 1.000 |  |
| 126 | Sulfametoxazol + trimetoprima 200mg + 40mg suspensão – Frasco de 100 ml | FR | 500 |  |
| 127 | Sulfametoxazol + trimetoprima 400mg + 80mg | CP | 20.000 |  |
| 128 | Tioridazina 50mg | CP | 20.000 |  |
| 129 | Tioridazina 100mg | CP | 20.000 |  |
| 130 | Trazodona 50mg | CP | 120.000 |  |
| 131 | Adrenalina (epinefrina) 1mg/ml injetável - Ampola de 1 ml | AMP | 200 |  |
| 132 | Aminofilina 24mg/ml injetável – Ampola de 10 ml | AMP | 100 |  |
| 133 | Amiodarona 50mg/ml injetável - Ampola de 3 ml | AMP | 100 |  |
| 134 | Atropina 0,25mg/ml injetável - Ampola de 1 ml | AMP | 100 |  |
| 135 | Bicarbonato de sodio 8,4% 10ml injetável | UN | 100 |  |
| 136 | Cetoprofeno 50mg/ml im injetável - Ampola de 2 ml | AMP | 100 |  |
| 137 | Clorpromazina 5mg/ml injetável - Ampola de 5 ml | AMP | 100 |  |
| 138 | Cloreto de potássio 10% 10ml injetável | AMP | 200 |  |
| 139 | Cloreto de sódio 20% 10ml injetável | AMP | 200 |  |
| 140 | Colagenase + cloranfenicol - Bisnaga de 30 gramas | BIS | 800 |  |
| 141 | Colagenase sem cloranfenicol - Bisnaga de 30 gramas | BIS | 400 |  |
| 142 | Deslanosideo 0,2 mg/ml -2ml IV/IM injetável ampola | UN | 100 |  |
| 143 | Dextrocetamina 50 mg/ml- 2ml injetável ampola | UN | 100 |  |
| 144 | Dexametasona 4mg/ml injetável – 2,5 ml | AMP | 100 |  |
| 145 | Diazepam 5mg/ml injetável - Ampola de 2 ml | AMP | 500 |  |
| 146 | Diclofenaco sódico 25mg/ml injetável - Ampola de 3 ml | AMP | 300 |  |
| 147 | Dipirona 500 mg/ml solução injetável im/iv - Ampola de 2 ml | AMP | 200 |  |
| 148 | Dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona (diprospan) – Ampola de 1 ml | AMP | 1.000 |  |
| 149 | Dolantina (peptidina) 50mg/ml – 2ml injetável | UN | 100 |  |
| 150 | Dopamina 50mg – 10ml injetável | UN | 100 |  |
| 151 | Dobutamina 250mg/20ml – injetável | UN | 100 |  |
| 152 | Escopolamina 20mg/ml - Ampola de 1 ml | AMP | 100 |  |
| 153 | Escopolamina 4mg/ml + dipirona 500mg/ml - Ampola de 5 ml | AMP | 200 |  |
| 154 | Fenobarbital 100mg/ml - 2ml im/iv injetável | UN | 100 |  |
| 155 | Fenoterol, bromidrato 0,25 mg/ml – Frasco de 20 ml | FR | 300 |  |
| 156 | Fenitoina 50mg/ml im/iv injetável – Ampola de 5 ml | UN | 100 |  |
| 157 | Fentanil 0,05mg – 2ml injetável | UN | 100 |  |
| 158 | Furosemida 10mg/ml injetável - Ampola de 2 ml | UN | 200 |  |
| 159 | Flufenazina depot 25mg/ml – Ampola de 1 ml | AMP | 300 |  |
| 160 | Gentamicina 80mg 2ml injetável | UN | 100 |  |
| 161 | Glicose 50% | AMP | 600 |  |
| 162 | Gluconato de calcio 10% injetável – 10 ml | UN | 100 |  |
| 163 | Haloperidol 5mg/ml | AMP | 200 |  |
| 164 | Heparina sódica 5.000ui/ml – Ampola de 0,25 ml | AMP | 500 |  |
| 165 | Hidrocortisona 100mg | AMP | 300 |  |
| 166 | Hidrocortisona 500 mg | AMP | 300 |  |
| 167 | Ipratropio 0,25mg/ml gotas | FR | 200 |  |
| 168 | Lidocaina 2% sem vasoconstritor | AMP | 500 |  |
| 169 | Lidocaina gel 2% | BIS | 400 |  |
| 170 | Lidocaína spray 10% | FR | 100 |  |
| 171 | Manitol solução 20% - Frasco de 250 ml | FR | 100 |  |
| 172 | Metoclopramida 5mg/ml - Ampola de2 ml | AMP | 300 |  |
| 173 | Midazolam 5mg/ml – 3ml injetável | UN | 100 |  |
| 174 | Morfina 10mg/ml - Ampola de 2ml | AMP | 100 |  |
| 175 | Óleo de ácido graxo essencial – Frasco de 200 ml | FR | 800 |  |
| 176 | Pancuronio 2mg/ml -2ml IV injetável ampola | UN | 100 |  |
| 177 | Prometazina 25mg/ml - Ampola de 2 ml | AMP | 300 |  |
| 178 | Soro fisiológico 0,9% 250 ml solução estéril frasco ou bolsa | UN | 5.000 |  |
| 179 | Soro fisiológico 0,9% 500 ml solução estéril frasco ou bolsa | UN | 3.000 |  |
| 180 | Soro fisiológico 0,9% 100 ml solução estéril frasco ou bolsa | UN | 5.000 |  |
| 181 | Solução glicosada 250ml | FR | 200 |  |
| 182 | Solução glicosada 500ml | FR | 200 |  |
| 183 | Sulfato de magnésio 50% - Ampola de 10 ml | AMP | 100 |  |
| 184 | Suxametonio 100 mg pó para solução injetável frasco/ampola | UN | 100 |  |
| 185 | Tramadol 50mg/ml - Ampola de 1 ml | AMP | 100 |  |
| 186 | Vitamina K 10mg/ml | UN | 100 |  |
| 187 | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura – Pacote com 100 unidades | PCT | 600 |  |
| 188 | Adaptador de soro | UN | 500 |  |
| 189 | Água destilada para injeção 10ml | UN | 600 |  |
| 190 | Água destilada para injeção 5ml | UN | 500 |  |
| 191 | Agulha descartável 13 x 4,5 - agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 13 x 4,5, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechada adequadamente, capaz de manter sua integridade. Caixa com 100 unidades | CX | 300 |  |
| 192 | Agulha descartável 25 x 8 - agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 8, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes ao processo de manuseio, fechada adequadamente e capaz de manter a sua integridade – Caixa com 100 unidades | CX | 300 |  |
| 193 | Agulha descartável 25 x 7 - agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 7, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade - Caixa com 100 unidades | CX | 300 |  |
| 194 | Agulha descartável 40 x 12 - agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 40 x 12, esterilizada à óxido de etileno, embalada individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente, capaz de manter sua integridade - Caixa com 100 unidades | CX | 300 |  |
| 195 | Álcool 70% - 1000 ml: desinfetante a base de álcool etílico, indicado para superfícies fixas, antissepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. | L | 2.000 |  |
| 196 | Álcool 92,8% - 1000 ml: desinfetante a base de álcool etílico a 92,8% p/v, indicado: pode ser usado como veículo, adjuvante ou solvente em produtosfarmacêuticos, cosméticos, saneantes, alimentícios e bebidas superfícies fixas. Capacidade: 1000 ml - frasco plástico. | UN | 800 |  |
| 197 | Álcool gel hidratado 70% 1000 ml - antissepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. | L | 600 |  |
| 198 | Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. | PCT | 500 |  |
| 199 | Atadura de crepe 10 cm, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 1,80 metros de comprimento, constituído de 13 fios/cm2 de puro algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente. Pacotes com 12 unidades | PCT | 1.500 |  |
| 200 | Atadura de crepe 12 cm, medindo aproximadamente 12 cm de largura x 1,80 metros de comprimento, constituído de 13 fios/cm2 de puro algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente – Pacotes com 12 unidades | PCT | 1.500 |  |
| 201 | Atadura de crepe 20 cm, medindo aproximadamente 20 cm de largura x 1,80 metros de comprimento, constituído de 13 fios/cm2 de puro algodão, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente – Pacotes com 12 unidades | PCT | 1.000 |  |
| 202 | Atadura elástica n° 10 - atadura elástica, medindo 10cm x 2,2m, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras, pós operatório de orelha de abano e cirurgias vasculares. Embalagem individual. Pacotes com 12 unidades. | PCT | 1.000 |  |
| 203 | Atadura elástica n° 15 - atadura elástica medindo 15cm x 2,2m, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras, pós operatório de orelha de abano e cirurgias. Embalagem individual. Pacotes com 12 unidades | PCT | 1.500 |  |
| 204 | Bolsa coletora de urina, sistema fechado, face anterior transparente, escala de graduação de pequenos e grandes volumes; conector cônico adaptável à sonda vesical, com tampa protetora; tubo coletor em pvc transparente, resistente. Local para coleta de amostra com membrana auto-cicatrizante, livre de látex, vedação efetiva; pinça corta fluxo eficiente; válvula anti-refluxo; tubo coletor na porção inferior da bolsa, em pvc transparente, com tampa protetora e/ou local próprio para guardar a extremidade distal quando em desuso; pinça corta fluxo eficiente. Alça para fixação no leito. Estéril, descartável. Embalagem individual, em papel cirúrgico, que possibilite abertura asséptica, com dados de identificação, procedência; data de fabricação, data, tipo e validade de esterilização; número do lote; registro no Ministério da Saúde. | UN | 500 |  |
| 205 | Cateter intravenoso de segurança nº 18 - cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, apirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relacao ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (NBR 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade ate o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. | UN | 500 |  |
| 206 | Cateter intravenoso de segurança nº 20 - cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, epirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (NBR 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade ate o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. | UN | 500 |  |
| 207 | Cateter intravenoso de segurança nº 22 - cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, apirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (NBR 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade ate o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. | UN | 600 |  |
| 208 | Cateter intravenoso de segurança nº 24 cateter radiopaco, de uso único, estéril, atóxico, apirogênico, uniforme, deslizante, livre de rugas, torções, vazamento, emendas rebarbas ou outro defeito que prejudique o seu uso, composto por cânula confeccionado em teflon ou poliuretano radiopaco, confeccionado com material biocompatível, flexível, canhão colorido com encaixe perfeito nos dispositivos de infusão e codificado em cor universalmente padronizada com relação ao seu calibre, translucido com encaixe tipo luer capaz de garantir conexões seguras e sem vazamento, agulha de paredes finas em aço inox tipo 304 (NBR 5601), siliconizada, bisel trifacetado, afiado, sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxidação, com câmara de refluxo em plástico rígido com trava. Apresentar dispositivo de segurança, embalado individualmente em embalagem lacrada que garanta a esterilidade ate o momento do uso, constituída de estojo plástico rígido permitindo a abertura com técnica asséptica de acordo com as normas técnicas da ABNT. | UN | 500 |  |
| 209 | Catéter nasal tipo óculos adulto: cateter para oxigênio confeccionado em PVC. Atóxico e flexível. Permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento, graças a perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente. Devido ao ajuste preciso que o tensionador proporciona, associado a flexibilidade do tubo, pede-se usar este cateter por vários dias sem provocar desconforto no paciente. Embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster. Esterilização: gás óxido de etileno. | UN | 1.000 |  |
| 210 | Caixa coletora para lixo 13 litros contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante. | UN | 500 |  |
| 211 | Caixa coletora para lixo 20 litros contaminado de material perfurocortante com capacidade para 20 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma ipt nea 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante. | UN | 500 |  |
| 212 | Detergente enzimático 1000 ml, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impureza dos instrumentais, além de formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. Utilização de 5 ml do produto para cada litro de água. Embalado em frasco plástico. | FR | 200 |  |
| 213 | Equipo macrogotas com injetor lateral câmara flexível com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “y’’ com área para rápida assepsia com membrana autocicatrizante ou valvulado; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo de 15 micras; câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior (malha de15 micras), transparente com microgotejador para 60mgts/ml, flexível e com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em pvc ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,20m de comprimento. Conector luer lock e protetores que garantam a sua esterilidade. Estéril apirogenico, atóxico e embalado individualmente. | UN | 1.000 |  |
| 214 | Equipo gravitacional para uso especifico em dieta enteral, uso único, tubo flexível, atóxico, esterilizado, na cor azul, com ponta perfurante, regulador de fluxo para precisão no controle do gotejamento e conector escalonado com conexões universais. | UN | 5.000 |  |
| 215 | Esfigmomanômetro | UN | 80 |  |
| 216 | Esparadrapo impermeável, composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, fixação, resistência e impermeabilidade. Indicado para diversos usos, como fixação de curativos, ataduras, entre outros. Enrolado em carretéis plásticos, com abas, protegidos também por capas, que mantém a integridade do produto. Rolo 10 cm x 4,5 m. | UN | 800 |  |
| 217 | Estetoscópio simples adulto - baixo peso diafragmas de alta sensibilidade. Tubo moldado em pvc de peça única para melhor transmissão do som. | UN | 40 |  |
| 218 | Fita autoclave 19 mm x 30 m - fita indicadora de esterilização à vapor. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel. A viragem ocorre em listras negras bem identificáveis. Antes da utilização a fita possui coloração bege sem listras e após a autoclavagem a fita apresenta coloração bege com listras negras e bem identificáveis. Medida: 19mm x 30 metros e espessura de 0,18mm. | UN | 300 |  |
| 219 | Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm – hidrófila não estéril, confeccionada com fio de algodão, com 9 fios/cm2, sem falhas e/ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, com dimensões abertas de 15,0 x 30,0 cm e isenta de manchas. Pacote com no mínimo 500 unidades. | UN | 3.000 |  |
| 220 | Compressa gaze tipo estéril - material: algodão, largura: 7,5cm, comprimento: 7,5cm, número fios: 13 fios/cm, dobra: 05 dobras e 08 camadas, cor: branco especificação complementar: compressa de gaze hidrófila esterilizada 7,5 cm x 7,5cm. | UN | 10.000 |  |
| 221 | Gel condutor para exames, aplicação: para ultrassonografia e eletrocardiograma; inodoro, hidrossolúvel, hipoalergênico, atóxico e ph neutro – Embalagem 1.000 gramas | UN | 200 |  |
| 222 | Lâmina bisturi nº 23, material aço inoxidável, tamanho nº 23, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais embalada individualmente | UN | 200 |  |
| 223 | Lâmina bisturi nº 22, material aço inoxidável, tamanho nº 22, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais embalada individualmente | UN | 200 |  |
| 224 | Lâmina bisturi 11, material aço inoxidável, tamanho nº 11, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais embalada individualmente | UN | 200 |  |
| 225 | Luva de procedimento P - luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. | CX | 2.500 |  |
| 226 | Luva de procedimento tam. M - luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho médio. Acondicionada em caixa com 100 unidades. | CX | 1.500 |  |
| 227 | Luva de procedimento tam G - luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho grande. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. | CX | 500 |  |
| 228 | Luva estéril cirúrgica 7,5 – luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gamma cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote. | UN | 8.000 |  |
| 229 | Luva estéril cirúrgica 7,0 – luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gamma cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote. | UN | 3.000 |  |
| 230 | Luva estéril cirúrgica 8,0 – luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio gamma cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote. | UN | 8.000 |  |
| 231 | MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELÁSTICO | UN | 500 |  |
| 232 | Fita microporosa 5 cm x 10 m – confeccionada com substrato de não tecido a base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalérgica. Embalagem individual em carretel de plástico e com tampa. | UN | 1.500 |  |
| 233 | Fita microporosa 2,5 cm x 10 m – confeccionada com substrato de não tecido a base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva a base de poliacrilato hipoalérgica. Embalagem individual em carretel de plástico e com tampa. | UN | 2.000 |  |
| 234 | Papel grau cirúrgico 15 cm x 100 metros – composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxidade, laudo de filtração viral (vfe) atendendo a norma NBR 14990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para a saúde. | RL | 100 |  |
| 235 | Papel grau cirúrgico 10 cm x 100 composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxidade, laudo de filtração viral (vfe) atendendo a norma nbr 14990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para a saúde. | RL | 100 |  |
| 236 | Equipo extensor 2 vias adulto (Infusor multivias com clamp 2 vias) | UN | 300 |  |
| 237 | Iodopovidona 100 mg/ml - 10% (pvp-i tópico), antisséptico à base de iodopovidona em solução aquosa, preparação ativa contra ampla gama de microorganismos, ação antisséptica, rápida e de efeito residual, complexo químico estável com liberação de iodo progressivamente, de uso hospitalar - frasco com 1 litro. | UN | 200 |  |
| 238 | Scalp nº 21g - cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização. | UN | 300 |  |
| 239 | Scalp nº 23g - cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização. | UN | 300 |  |
| 240 | Scalp nº 25g - cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização. | UN | 300 |  |
| 241 | Seringa descartável 3 ml – seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 3 ml, bico luer slip, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico. | UN | 10.000 |  |
| 242 | Seringa descartável 5 ml – seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 5 ml, bico luer slip, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote. | UN | 5.000 |  |
| 243 | Seringa descartável 10 ml – seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 10 ml, bico luer slip, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote. | UN | 5.000 |  |
| 244 | Seringa descartável 20 ml com bico – seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 20 ml, bico luer slip, com agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote | UN | 5.000 |  |
| 245 | Sonda aspiração traqueal sem válvula 12 – toda confeccionada em pvc atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. | UN | 300 |  |
| 246 | Sonda aspiração traqueal sem válvula 14 – toda confeccionada em pvc atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. | UN | 300 |  |
| 247 | Sonda foley duas vias adulto nº 10 - confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200°c. A sonda deverá ter em seus marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril, individual, com dados de procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. | UN | 200 |  |
| 248 | Sonda foley duas vias adulto nº 14 - confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200¨c. A sonda deverá ter em seus marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril, individual, com dados de procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade | UN | 200 |  |
| 249 | Sonda foley duas vias adulto nº 16 - confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de até 200º c. A sonda deverá ter em seus marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril, individual, com dados de procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. | UN | 200 |  |
| 250 | Sonda foley duas vias adulto nº 18 - confeccionada em silicone puro transparente com extremidade distal arredondada, orifícios laterais. Resistente a temperaturas de ate 200º¨c. A sonda deverá ter em marcados em seu corpo o tamanho e capacidade do balão. Acondicionada em embalagem estéril, individual, com dados de procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade. | UN | 200 |  |
| 251 | Sonda para alimentação enteral em poliuretano 5000 | UN | 500 |  |
| 252 | Sonda uretral descartável nº 06 - estéril: toda confeccionada em pvc atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás óxido de etileno. | UN | 5.000 |  |
| 253 | Sonda uretral descartável nº 10 - estéril: toda confeccionada em pvc atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás óxido de etileno. | UN | 10.000 |  |
| 254 | Sonda uretral descartável nº 12 - estéril: toda confeccionada em pvc atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás óxido de etileno. | UN | 10.000 |  |
| 255 | Sonda uretral descartável nº 14 - estéril: toda confeccionada em pvc atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada a gás óxido de etileno. | UN | 5.000 |  |
| 256 | Termômetro clinico digital equipamento para medição da temperatura do corpo humano, à prova d`água com unidade de medição graus celsius (cº) e precisão decimal. Deve emitir sinais sonoros diferenciados ao final da medição, indicando temperatura normal ou febril. Desligamento automático. Bateria inclusa. Temperatura mínima: 32cº. Temperatura máxima: 42,9cº | UN | 100 |  |
| 257 | TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA, com qualquer química enzimática, com leitura em monitor portátil, de fácil calibragem, método de leitura fotométrico ou amperométrico, com sensibilidade na faixa de medição entre 20mg/dL a 600mg/dL, aceitando-se valores inferiores a 20mg/dL e superiores a 600mg/dL. A empresa vencedora deverá ceder 1.000 (um mil) aparelhos na primeira entrega das tiras e posteriormente a cada pedido de 20 (vinte) caixas de tiras deverá ser fornecido mais um aparelho. OBS.: A empresa vencedora fica comprometida a substituir, caso necessário, um monitor por paciente ao ano e deverá estar ciente de que o fornecimento deste monitor não está atrelado à aquisição de qualquer quantidade de fitas reagentes, ficando ainda responsável pela manutenção e assistência técnica dos monitores, se necessário. | CX | 10.000 |  |
| 258 | Lanceta em aço inox, estéril, descartável, atóxica, apirogênica, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plástico polietileno, com tampa protetora de fácil remoção, com garantia de integridade do produto até o uso. Para a utilização única por meio de dispositivo de segurança, conforme estabelecido na NR32 (ANVISA). Não necessita de caneta lancetadora. | UN | 2.000 |  |
| 259 | Seringa descartavel 100UI com agulha | UN | 20.000 |  |
| 260 | Seringa descartavel 50UI com agulha | UN | 10.000 |  |
| 261 | Etinilestradiol 0,03mg + acetato de ciproterona 2mg | CP | 30.000 |  |
| 262 | Cetamina 500mg/10ml injetável – ampola de 10 ml | UN | 100 |  |
| 263 | Dimenidrato b6/10ml | AMP | 100 |  |
| 264 | Solução fisiológica 500ml estéril sistema aberto | UN | 1.000 |  |
| 265 | Solução ringer lactato 250 ml | FR | 100 |  |
| 266 | Imipramina 75mg | CAP | 15.000 |  |
| 267 | Água oxigenada 10 volumes | L | 200 |  |
| 268 | Atadura de crepe 8 cm com 13 fios/cm² pacote com 12 unidades. Atadura de crepe confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, medindo 8 cm x 1,80 m de comprimento (repouso), não estéril, gramatura mínima de 21,86, bordas devidamente acabadas, isenta de fios soltos. Embalada em material que garanta a integridade do produto. Pacote com 12 unidades. | PCT | 1.500 |  |
| 269 | Atadura elástica n° 12 - atadura elástica medindo 12cm x 2,2m, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras, pós operatório de orelha de abano e cirurgias vasculares. Embalagem individual. Pacotes com 12 unidades | PCT | 1.000 |  |
| 270 | Atadura elástica nº 20 - atadura elástica medindo 20cm x 2,2m, confeccionada em tecido sintético misto, absorvente, alta resistência e elasticidade no sentido longitudinal para utilização em grandes queimaduras, pós operatório de orelha de abano e cirurgias vasculares. Embalagem individual. Pacotes com 12 unidades | PCT | 1.000 |  |
| 271 | Esparadrapo estreito 2,5cm x 3m | UN | 800 |  |
| 272 | Catgut simples – 2.0 com agulha 3.0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporcional uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente | UN | 150 |  |
| 273 | Catgut simples – 3.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporcional uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. | UN | 150 |  |
| 274 | Fio nylon preto 2.0 3/8 ct 3.0 - fio para sutura cirúrgica de monofilamento de nylon, cor preta, inabsorvível, com 45cm de comprimento ( com variação de 05cm para mais ou para menos),com diâmetro 2-0, com agulha de aço inoxidável traumática, cortante, 3/8 de círculo, com 3,0cm de comprimento, de boa qualidade, durável durante todo o procedimento cirúrgico, com boa maleabilidade, tamanho da agulha compatível com o fio, estéril. | UN | 150 |  |
| 275 | Formol – Frasco de 1.000 ml | UN | 20 |  |
| 276 | Gaze queijo 13 fios 91mm x 91m | RL | 700 |  |
| 277 | Papel grau cirúrgico 12 cm x 100 metros – composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxidade, laudo de filtração viral (vfe) atendendo a norma NBR 14990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para a saúde. | UN | 100 |  |
| 278 | Papel grau cirúrgico 5 cm x 100 composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxidade, laudo de filtração viral (vfe) atendendo a norma NBR 14990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para a saúde. | RL | 100 |  |
| 279 | Papel grau cirúrgico 3 cm x 100 composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxidade, laudo de filtração viral (vfe) atendendo a norma nbr 14990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para a saúde. | RL | 100 |  |
| 280 | Metronidazol 400mg | UN | 25.000 |  |

IMPORTANTE: Informar a marca dos produtos ofertados.

OBSERVAÇÃO: Sugere-se que façam constar na proposta final o nome, telefone, e e-mail do responsável pelo recebimento da Nota de Empenho, bem como os dados do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços.

2 – FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo cinquenta por cento (50%) quando da entrega dos materiais e o restante no prazo de trinta (30) dias. Ocorrendo atraso no pagamento em prazo superior a 30 (trinta) dias, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata.

3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos através das respectivas Dotações Orçamentárias.

4 - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA:

Os materiais ora licitados deverão ter o prazo de validade não inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

Os materiais deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria de Município da Saúde, no prazo de até 10 (dez) dias após a convocação. A entrega deverá ser realizada junto a Rua Benjamin Constant, nº 1205, no horário das 09 às 15 horas.

RUDINEI DIAS MORALES,

Pregoeiro.

## ANEXO II

PREGÃO ELETRONICO N° 50/2023

### D E C L A R A Ç Ã O

A Empresa ______________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente) DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, Edital nº 3486/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.( 50/2023, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Caçapava do Sul, ............ de .....................................  de 2023.

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa __________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL, Edital n° 3486/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n 50/2023, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Caçapava do Sul, ............ de .............................  de 2023.

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO

Declaro sob as penas da Lei que a Empresa .........................................................., CNPJ ......................................., na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, que trata o Edital nº 3486/2023 instaurado pelo Município de Caçapava do Sul, não possui em seu quadro societário servidor da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista na entidade contratante.

Local ………………. de ................................... 2023.

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 20/2023

Edital Nº 3486/2023

Pregão Eletrônico nº 50/2023

Modalidade de Licitação: Registro de Preços/Pregão Eletrônico

Homologada em: .........................

Validade da Ata: .........................

OBJETO: Aquisição de Medicamentos Básicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas e quantidades estimadas, constantes no Anexo I do presente Edital.

Aos ___ dias de _____ do ano de _____, O MUNICIPIO DE CAÇAPAVA DO SUL, neste ato denominado simplesmente ADQUIRENTE, representada neste instrumento pelo seu Ordenador de Despesas, Sr. Giovani Amestoy da Silva, Prefeito Municipal, CPF N° ________________ nos termos e de acordo com a Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, , Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 6.204/07, Lei nº 8.666/93, Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor) e das demais normas legais aplicáveis a espécie, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 50/2023, cujo resultado foi publicado no Mural de Avisos da Prefeitura e no Site Oficial do Município na Internet “www.cacapava.rs.gov.br” e homologado pelo Prefeito Municipal de Caçapava do Sul, Sr. Giovani Amestoy da Silva, em _____________________, RESOLVE registrar os preços para a aquisição de material.

1. DO DETENTOR DA ATA REGISTRADO

A partir desta data ficam registrados no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul - RS os preços do fornecedor a seguir relacionado, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Detentor da Ata: (razão social)_____________, CNPJ nº _____________, com sede ___________________, telefone nº ___________, fax nº______________, representada por seu ________, Sr. ___________, (nacionalidade) ___________, (estado civil) ______, residente e domiciliado em _______, RG nº ________, CPF nº ___________.

- DOS PREÇOS REGISTRADOS

| Item | Descrição | Und | Quant. estimada | Valor unit. | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura. A existência de preços registrados não obriga esta Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferência na execução dos serviços em igualdade de condições.

4. DA EXECUÇÃO DA ATA

Durante a execução da ata deverá ser observado o disposto no Edital de Pregão Eletrônico por Registro de Preços e seus anexos.

5. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

5.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

5.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o detentor da Ata será notificado pela Administração Municipal para ciência e cumprimento, conforme documento formal do responsável pela Ata de Registro de Preços.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

6.1. O detentor da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

6.1.1. A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; e

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado.

6.1.2. Por iniciativa da Administração Municipal:

a) quando o detentor da ata não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) Não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Se recusar a fornecer os materiais nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

7. DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

a) Por decurso de prazo de vigência.

b) Quando não restarem fornecedores registrados.

8. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo 50% (cinquenta por cento) quando da entrega dos materiais e o restante no prazo de 30 (trinta) dias. Ocorrendo atraso no pagamento em prazo superior a 30 (trinta) dias, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, pro rata.

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS, DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

9.1. Durante a execução do Contrato / Nota de Empenho, a Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município dentro dos prazos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes da licitação.

9.2. O prazo de entrega dos materiais não poderá ser superior a 10 (dez) dias após convocação, ou seja a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.

9.3. Local e horário de entrega: Farmácia Central da Secretaria de Município, Rua Benjamin Constant, 1205 das 9:00h às 15:00h, sendo necessário agendar a entrega com 48 horas de antecedência, pelo fone 55- 3281 6131.

9.4. O recebimento dos materiais serão procedidos da seguinte forma:

a) Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido, mediante nota fiscal:

b) Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da conformidade do material com as especificações do objeto licitado;

c) Definitivamente, em até 7 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação de que o produto adquirido encontra-se em perfeitas condições de utilização, além de atender às especificações do objeto contratado.

d) Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os objetos possuem vícios aparentes ou redibitórios ou estão em desacordo com as especificações ou a proposta, serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanado o problema.

e) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço e/ou bem, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

10. DAS PENALIDADES

10.1 Pelo inadimplemento das obrigações na condição de contratada, a empresa conforme a infração, estará sujeita às seguintes penalidades:

a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da NOTA FISCAL/FATURA relativa ao fornecimento pelo descumprimento de disposição do Edital, cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, acrescida de multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso relativo a não entrega dos produtos, a contar da convocação e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

§1º As multas acima previstas dobrarão em cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor atualizado da Fatura, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos de qualquer valor que venham a ser causados ao erário público e/ou rescisão.

§2º A licitante vencedora que, chamada a retirar a Nota de Empenho e/ou assinar a Ata de Registro de Preços/Contrato, não comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado a seu favor, podendo o Município convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação.

10.2 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

11. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Para as despesas decorrentes da presente Licitação, serão utilizados recursos através das respectivas Dotações Orçamentárias.

12. DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

A contratação e os demais atos inerentes à presente Ata de Registro de Preços serão autorizados, caso a caso, pelo Senhor Ordenador de Despesas e no caso dos órgãos usuários pela respectiva autoridade responsável de cada órgão.

- DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização relativa a presente aquisição será efetuada pela CONTRATANTE, através do Sr(a)...................................... que atuará como Fiscal, sendo que o Sr(a) ..................................... atuará como Gestor da presente Ata de Registro de Preços.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 O foro da Justiça de Caçapava do Sul/RS é o foro competente para solucionar os litígios decorrentes deste Edital, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n. º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas aplicáveis.

Caçapava do Sul, ______ de ______________ de 2023.

CONTRATADA				             CONTRATANTE

VOLUME II

EDITAL Nº 3488/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS AMBULATORIAIS

INÍCIO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 06/12/2023 – 08h

LIMITE RECEBIMENTO PROPOSTAS: 19/12/2023 – 07:30h

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 19/12/2023 – 07:30 h

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 19/12/2023 – 08:15 h

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

p.medicamentos 2023.doc